## Angle Acceptance
Angle of Acceptance and Events
24-hour files only |  | angle acceptance = tan-1((side/2)/(channel separation/2))*2
NOT corrected for pressure |  | angle acceptance = tan-1((0.26/2)/(channel separation/2))*2
| Channel pair | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 1-2-3-4
| Separation (meters) | 0.824 | 1.68 | 1.71 | 0.856 | 0.859 | 0.03 | 1.71
Number of Events for (Counter Pair) Angle of Acceptance
Date | DAQ | (1-2) 35.0⁰ | (1-3) 17.6⁰ | (1-4) 17.3⁰ | (2-3) 33.8⁰ | (2-4) 33.7⁰ | (3-4) 166.8⁰ | 17.3⁰ |  | Column E - I
13.Sept.2019 | 6200 | 58231 | 19049 | 17552 | 80896 | 71747 | 835224 | 15189 |  | 2363
14.Sept.2019 | 6200 | 57692 | 19070 | 17526 | 80208 | 71162 | 834085 | 15246 |  | 2280
15.Sept.2020 | 6200 | 58237 | 19271 | 17744 | 81205 | 71745 | 837186 | 15451 |  | 2293
17.Sept.2019 | 6200 | 57898 | 19144 | 17575 | 80434 | 71168 | 834965 | 15298 |  | 2277
18.Sept.2019 | 6200 | 57688 | 19077 | 17561 | 81210 | 71542 | 834466 | 15201 |  | 2360
20.Sept.2019 | 6200 | 55889 | 18888 | 17360 | 80395 | 71322 | 835586 | 15123 |  | 2237
21.Sept.2019 | 6200 | 55655 | 18701 | 17276 | 80445 | 71582 | 835501 | 15059 |  | 2217
22.Sept.2019 | 6200 | 56000 | 18928 | 17451 | 80846 | 71745 | 841675 | 15192 |  | 2259
24.Sept.2019 | 6200 | 56332 | 19270 | 17781 | 81162 | 72036 | 844016 | 15389 |  | 2392
25.Sept.2019 | 6200 | 56672 | 19327 | 17852 | 81584 | 72589 | 854343 | 15459 |  | 2393
27.Sept.2019 | 6200 | 56274 | 19056 | 17619 | 81665 | 72347 | 851236 | 15269 |  | 2350
28.Sept.2019 | 6200 | 56120 | 18922 | 17482 | 81006 | 71911 | 843123 | 15076 |  | 2406
29.Sept.2019 | 6200 | 55353 | 18605 | 17143 | 79685 | 70742 | 833652 | 14862 |  | 2281
30.Sept.2019 | 6200 | 55660 | 18987 | 17611 | 80358 | 71490 | 838923 | 15262 |  | 2349
01.Oct.2019 | 6200 | 55581 | 18827 | 17413 | 80932 | 71662 | 840886 | 15073 |  | 2340
02.Oct.2019 | 6200 | 55928 | 19091 | 17643 | 80850 | 71794 | 843016 | 15326 |  | 2317
03.Oct.2019 | 6200 | 56027 | 19102 | 17598 | 80749 | 71620 | 842654 | 15269 |  | 2329
05.Oct.2019 | 6200 | 55789 | 18934 | 17439 | 80919 | 71799 | 837039 | 15230 |  | 2209
06.Oct.2019 | 6200 | 56186 | 19251 | 17723 | 81080 | 72033 | 846637 | 15342 |  | 2381
08.Oct.2019 | 6200 | 56079 | 18886 | 17390 | 80719 | 71528 | 841063 | 15166 |  | 2224
09.Oct.2019 | 6200 | 55662 | 18949 | 17472 | 81010 | 72931 | 843193 | 15121 |  | 2351
10.Oct.2019 | 6200 | 55619 | 19022 | 17555 | 81171 | 72092 | 843010 | 15243 |  | 2312
11.Oct.2019 | 6200 | 56901 | 19293 | 17852 | 81389 | 72344 | 849874 | 15474 |  | 2378
12.Oct.2019 | 6200 | 57236 | 19497 | 17940 | 82682 | 73085 | 858670 | 15584 |  | 2356
13.Oct.2019 | 6200 | 57290 | 19519 | 18070 | 82700 | 73426 | 864395 | 15636 |  | 2434
14.Oct.2019 | 6200 | 56004 | 19011 | 17465 | 81933 | 72375 | 854973 | 15160 |  | 2305
15.Oct.2019 | 6200 | 57293 | 19391 | 17838 | 82108 | 72770 | 857810 | 15428 |  | 2410
16.Oct.2019 | 6200 | 57416 | 19621 | 18010 | 83127 | 73506 | 866132 | 15543 |  | 2467
18.Oct.2019 | 6200 | 58198 | 19201 | 17897 | 81038 | 72298 | 850900 | 15359 |  | 2538
19.Oct.2019 | 6200 | 58409 | 19322 | 17849 | 82250 | 72901 | 856290 | 15333 |  | 2516
20.Oct.2019 | 6200 | 57246 | 19710 | 18213 | 82741 | 73331 | 860291 | 15776 |  | 2437
21.Oct.2019 | 6200 | 57167 | 19641 | 18083 | 83087 | 73477 | 867347 | 15560 |  | 2523
22.Oct.2019 | 6200 | 58091 | 19950 | 18349 | 84439 | 74746 | 879858 | 15889 |  | 2460
23.Oct.2019 | 6200 | 57705 | 19570 | 17935 | 83546 | 73773 | 868245 | 15598 |  | 2337
25.Oct.2019 | 6200 | 56670 | 19051 | 17567 | 80975 | 71478 | 845674 | 15214 |  | 2353
26.Oct.2019 | 6200 | 56818 | 19200 | 17629 | 81874 | 72575 | 853130 | 15322 |  | 2307
27.Oct.2019 | 6200 | 58255 | 19638 | 18124 | 83950 | 74093 | 866180 | 15640 |  | 2484
29.Oct.2019 | 6200 | 57200 | 19198 | 17655 | 81702 | 72320 | 853376 | 15392 |  | 2263
30.Oct.2019 | 6200 | 56839 | 19133 | 17650 | 80686 | 71504 | 847922 | 15372 |  | 2278
01.Nov.2019 | 6200 | 57299 | 19333 | 17773 | 81775 | 72293 | 855833 | 15452 |  | 2321
02.Nov.2019 | 6200 | 57723 | 19538 | 17916 | 82488 | 72828 | 862522 | 15602 |  | 2314
03.Nov.2019 | 6200 | 57904 | 19414 | 17829 | 82782 | 73366 | 863722 | 15473 |  | 2356
05.Nov.2019 | 6200 | 57330 | 19536 | 17955 | 82678 | 73290 | 861870 | 15661 |  | 2294
06.Nov.2019 | 6200 | 57110 | 19378 | 17805 | 81739 | 72249 | 854904 | 15548 |  | 2257
08.Nov.2019 | 6200 | 56730 | 19179 | 17543 | 81318 | 71895 | 850411 | 15321 |  | 2222
09.Nov.2019 | 6200 | 57965 | 19502 | 17938 | 82868 | 73281 | 865170 | 15639 |  | 2299
10.Nov.2019 | 6200 | 57733 | 19764 | 18140 | 83344 | 73688 | 866952 | 15768 |  | 2372
11.Nov.2019 | 6200 | 57512 | 19267 | 17704 | 82247 | 72831 | 860729 | 15441 |  | 2263
12.Nov.2019 | 6200 | 56806 | 19269 | 17763 | 81364 | 72046 | 853682 | 15508 |  | 2255
13.Nov.2019 | 6200 | 56688 | 19166 | 17560 | 81138 | 71496 | 854420 | 15266 |  | 2294
15.Nov.2019 | 6200 | 56961 | 19201 | 17710 | 80765 | 71527 | 844968 | 15396 |  | 2314
16.Nov.2019 | 6200 | 56592 | 19088 | 17599 | 81198 | 71903 | 845339 | 15338 |  | 2261
17.Nov.2019 | 6200 | 57320 | 19134 | 17498 | 82208 | 72530 | 857000 | 15211 |  | 2287
18.Nov.2019 | 6200 | 58543 | 19717 | 18063 | 83704 | 73942 | 875309 | 15593 |  | 2470
19.Nov.2019 | 6200 | 58811 | 20020 | 18336 | 83696 | 73841 | 875704 | 15944 |  | 2392
20.Nov.2019 | 6200 | 57269 | 19417 | 17780 | 81841 | 72305 | 857866 | 15846 |  | 1934
21.Nov.2019 | 6200 | 57497 | 19510 | 17963 | 82820 | 73187 | 864405 | 15528 |  | 2435
22.Nov.2019 | 6200 | 57687 | 19476 | 17870 | 82371 | 72836 | 857987 | 15511 |  | 2359
23.Nov.2019 | 6200 | 58011 | 19759 | 18162 | 83272 | 73624 | 866755 | 15758 |  | 2404
24.Nov.2019 | 6200 | 58785 | 19955 | 18455 | 84490 | 74697 | 878750 | 16058 |  | 2397
26.Nov.2019 | 6200 | 58291 | 19627 | 18166 | 82532 | 73494 | 868973 | 15702 |  | 2464
27.Nov.2019 | 6200 | 59551 | 20050 | 18562 | 84458 | 75189 | 882149 | 16064 |  | 2498
28.Nov.2019 | 6200 | 56313 | 18809 | 17503 | 80228 | 71484 | 842300 | 15224 |  | 2279
29.Nov.2019 | 6200 | 56508 | 18673 | 17293 | 79879 | 70968 | 839767 | 14982 |  | 2311
30.Nov.2019 | 6200 | 57493 | 19299 | 17846 | 82528 | 73230 | 857469 | 15510 |  | 2336
| Angle | 35 | 17.6 | 17.3 | 33.8 | 33.7 | 166.8 | 17.3
| Average | 56525.4286 | 19096.0357 | 17605.0357 | 81159.5714 | 72003.3214 | 844404.75 | 15273.9643 | Difference | 2331.0714
| Std Dev | 883.7972 | 241.481 | 220.9075 | 786.0927 | 681.0335 | 9380.5468 | 176.331 |  | 66.9294
|  | Bin | Bin | Bin | Bin | Bin | Bin | Bin |  | Bin
|  | 55000 | 18500 | 17000 | 79000 | 70500 | 835000 | 14800 |  | 1900
|  | 55400 | 18600 | 17200 | 79400 | 70800 | 839000 | 15000 |  | 1950
|  | 55800 | 18700 | 17400 | 79800 | 71100 | 843000 | 15200 |  | 2000
|  | 56200 | 18800 | 17600 | 80200 | 71400 | 847000 | 15400 |  | 2050
|  | 56600 | 18900 | 17800 | 80600 | 71700 | 851000 | 15600 |  | 2100
|  | 57000 | 19000 | 18000 | 81000 | 72000 | 855000 | 15800 |  | 2150
|  | 57400 | 19100 | 18200 | 81400 | 72300 | 859000 | 16000 |  | 2200
|  | 57800 | 19200 | 18400 | 81800 | 72600 | 863000 | 16200 |  | 2250
|  | 58200 | 19300 | 18600 | 82200 | 72900 | 867000 | 16400 |  | 2300
|  | 58600 | 19400 | 18800 | 82600 | 73200 | 871000 |  |  | 2350
|  | 59000 | 19500 |  | 83000 | 73500 | 875000 |  |  | 2400
|  | 59400 | 19600 |  | 83400 | 73800 | 879000 |  |  | 2450
|  | 59800 | 19700 |  | 83800 | 74100 | 883000 |  |  | 2500
|  |  | 19800 |  | 84200 | 74400 | 887000 |  |  | 2550
|  |  | 19900 |  | 84600 | 74700
|  |  | 20000 |  | 85000 | 75000

## Histograms
1-2 | Frequency
55400 | 1 | Angle | 35
55800 | 6 | Average | 56525.4286
56200 | 8 | Std Dev | 883.7972
56600 | 5
57000 | 9
57400 | 11
57800 | 10
58200 | 6
58600 | 6
59000 | 2
59400 | 0
59800 | 1
More | 0
1-3 | Frequency | Angle | 17.6
18600 | 0 | Average | 19096.0357
18700 | 2 | Std Dev | 241.481
18800 | 1
18900 | 4
19000 | 5
19100 | 8
19200 | 8
19300 | 9
19400 | 5
19500 | 4
19600 | 6
19700 | 4
19800 | 4
19900 | 0
20000 | 2
More | 2
[7 empty] | 1-4 | 1234 | Difference
1-4 | Frequency | 1-2-3-4 | Frequency | (1-4) -1234 | Frequency | Angle | 17.3 | 17.3
17200 | 1 | 15000 | 2 | 1950 | 1 | Average | 17605.0357 | 15273.9643 | 2331.0714
17400 | 4 | 15200 | 8 | 2000 | 0 | Std Dev | 220.9075 | 176.331 | 66.9294
17600 | 17 | 15400 | 23 | 2050 | 0
17800 | 14 | 15600 | 17 | 2100 | 0
18000 | 15 | 15800 | 9 | 2150 | 0
18200 | 8 | 16000 | 3 | 2200 | 0
18400 | 3 | 16200 | 2 | 2250 | 5
18600 | 2 | 16400 | 0 | 2300 | 16
18800 | 0 | More | 0 | 2350 | 14
More | 0 |  |  | 2400 | 14
|  |  |  | 2450 | 6
|  |  |  | 2500 | 6
|  |  |  | 2550 | 3
|  |  |  | More | 0
2-3 | Frequency | Angle | 33.8
17100 | 0 | Average | 81159.5714
17200 | 1 | Std Dev | 786.0927
17300 | 2
17400 | 2
17500 | 7
17600 | 10
17700 | 6
17800 | 8
17900 | 9
18000 | 6
18100 | 4
18200 | 4
18300 | 1
18400 | 2
18500 | 1
More | 1
2 - 4 | Frequency
70800 | 1 | Angle | 33.7
71100 | 1 | Average | 72003.3214
71400 | 3 | Std Dev | 681.0335
71700 | 11
72000 | 7
72300 | 7
72600 | 8
72900 | 4
73200 | 4
73500 | 8
73800 | 4
74100 | 3
74400 | 0
74700 | 1
75000 | 1
More | 1
3-4 | Frequency | Angle | 166.8
839000 | 9 | Average | 844404.75
843000 | 6 | Std Dev | 9380.5468
847000 | 9
851000 | 4
855000 | 8
859000 | 8
863000 | 4
867000 | 8
871000 | 3
875000 | 0
879000 | 3
883000 | 2
887000 | 0
More | 0